## Лист1
«ООО «Спец-прибор» Юридический адрес: г. Серов, ул. Зеленая, 10-41 ОГРН: 1116680000161 ИНН: 6680000165
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
КОММЕРЧЕКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаю выполнить работы "ПОД ГЛЮЧ" (изготовление проектной документации, работы по монтажу, пусконаладка и здача УУТ в эксплуатацию) по установке узла учета тепловой энергии на вводе системы отопления в школу №19 в соответствии выданным техническим условиям.
Заказчик: МБОУ СОШ №19
Калькуляция стоимости работ и необходимого оборудования по монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя
составлена по состоянию цен на 20.05.2021
Монтаж УУТ по адресу:г. Серов, ул. Красногвардейская, 11 (ШК. №19)
№ | Наименование | Кол-во | Цена (р.) | Стоимость (р.)
Основное оборудование
1 | Тепловычислитель СПТ944 | 1 | 26400 | 26400
2 | Преобразователь электромагнитный Питерфлоу Ду 50 (+монт.компл.) | 2 | 31600 | 63200
3 | Преобразователь электромагнитный Питерфлоу Ду 32 (+монт.компл.) для ГВС | 1 | 28900 | 28900
4 | Комплект термопреобразователей КТПТР-05 l=70 мм (+монт.компл.) | 1 | 3205 | 3205
5 | Термопреобразователь ТПТ-15-1, l=60 мм (+монт.компл.) для ГВС | 1 | 2800 | 2800
6 | Термоманометры (+монт.компл.) | 2 | 2400 | 4800
ИТОГО: |  |  | 129305
Коммуникационное оборудование
7 | GSM/GPRS-модем Siemens MC35iT (Комплект Антена, б/п, кабель модемный) | 1 | 4900 | 4900
ИТОГО: |  |  | 4900
Арматура и фассонные части
8 | Затвор дисковый Ду80 | 4 | 4305 | 17220
9 | Флянцы Ду80 | 12 | 327 | 3924
10 | Кран шаровый Ду50 (+комплект присоединительной арматуры) | 2 | 1900 | 3800
11 | Переход 89/50 | 2 | 280 | 560
12 | Труба, Ду50, м | 3 | 570 | 1710
13 | Труба Ду32, м | 2 | 485 | 970
14 | Фильтр сетчатый Ду80 | 2 | 4905 | 9810
15 | Фильтр резбовый Ду50, (+комплект присоединительной арматуры) | 1 | 2400 | 2400
16 | Обратный клапан Ду50 (+комплект присоединительной арматуры) | 1 | 1350 | 1350
17 | Кран шаровый Ду20 (спускники) | 2 | 740 | 1480
18 | Отвод Ду80 | 8 | 180 | 1440
ИТОГО: |  |  | 44664
Электромонтажное оборудование
19 | Шкаф для Монтажа IP 31 (Щит с монтажной панелью 540*310*120) | 1 | 1900 | 1900
20 | Автомат/выключатель 2-пол. Iн=6А, ~230 В | 1 | 195 | 195
21 | Розетка, с заземляющим контактом (на Din рейку) | 2 | 98 | 196
22 | Кабель КСПВ 4*0,5, м | 1000 | 9 | 9000
23 | Кабель ПВС 3*0,75 (220 В), м | 10 | 31 | 310
24 | Труба гофрированная, м | 100 | 24 | 2400
25 | Din рейка 35мм | 1 | 60 | 60
26 | Зажим наборный 3НИ 4 | 50 | 15 | 750
ИТОГО: |  |  | 14811
Изготовление проэктной документации
27 | Выбор типоразмеров приборов учета, подбор оборудования и расх./мат. | - | - | -
28 | Изготовление проектной документации на монтаж УУТ, согласование в ЭСО | - | - | -
ИТОГО: |  |  | 15000
Монтажные работы
29 | Слесарно-сварочные работы | - | - | 55000
30 | Электромонтажные работы | - | - | 15000
ИТОГО: |  |  | 70000
Пуско-наладочные работы
31 | Диагностика, програмирование, пуско-наладочные работы, настройка диспетчеризации | - | - | 10000
32 | Сдача узла в эксплуатацию | - | - | 3000
ИТОГО: |  |  | 13000
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ: |  |  | 291680
| Подрядчик | Заказчик
| ____Подъянов А.А.__// | _______________________//_________